Zamawiający: **Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.**

Adres: **76-270 Ustka, ul. Wiejska 7**

**Wyjaśnienie treści**

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| Dotyczy: | postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na **„dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej”**  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce |

W związku ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

***Odp. 1***

Na pytanie „Po czyjej stronie leżą prace ziemne niezbędne do posadowienia wagi?”

Zamawiający informuje iż niezbędne prace ziemne posadowienia wagi wykona zamawiający w oparciu o dokumentację (instrukcje) wykonawcy.

***Odp. 2***

Na pytanie” Co należy rozumieć przez system automatycznego ważenia pojazdów – czy wyposażenie wagi w czytnik kart magnetycznych czy też kierowca sam dokonuje ważenia na mierniku wagowym np. wpisując nr rejestracyjny pojazdu, asortyment (informacja przesyłana będzie drogą radiową do komputera)?

Zamawiający informuje, iż kierowca sam dokonuje ważenia na mierniku wagowym wpisując nr rejestracyjny pojazdu, asortyment (informacja przesyłana będzie drogą radiową do komputera).

***Odp. 3***

Na pytanie „ Czy zamawiający udostępni zestaw komputerowy do instalacji programu wagowego?”

Zamawiający udziela odpowiedzi, iż udostępni zestaw komputerowy do instalacji programu wagowego.

***Odp. 4***

Na pytanie „W przypadku komunikacji radiowej SA na drodze przesyłu sygnału miernik – komputer znajdują się jakieś przeszkody?”

Zamawiający udziela odpowiedzi iż niema stałych przeszkód. Wagę oddziela od pomieszczenia, w którym znajduje się komputer, droga lokalna.

Powyższe wyjaśnienia, modyfikacja nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.zgkustka.pl, na której udostępniono specyfikację. Ponadto zostanie dołączona do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z uwagi na treść modyfikacji, Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert, który wyznaczony został na dzień 7 czerwca 2013 r. na godz. 10ºº.

Ustka, dnia 31 maja 2013 roku

PREZES ZARZĄDU

GRZEGORZ NOSEWICZ