Zamawiający: **Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.**

Adres: **76-270 Ustka, ul. Wiejska 7**

**Wyjaśnienie treści**

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| Dotyczy: | postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na **„dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej ”** dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce |

W związku ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

***Odp. 1***

Pytanie wykonawcy : „ Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie elektroniki wagowej w szczelnej skrzynce z tworzywa sztucznego zabudowanej w stalowej osłonie? I „Czy jest możliwa rezygnacja z umieszczenia w skrzynce wentylatora, który mógłby obniżyć jej szczelność?”

Zamawiający informuje , iż punkt 3.3.9 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Terminal wagowy, z menu w jęz. polskim, w hermetycznej, nierdzewnej skrzynce wyposażonej w grzałkę i wentylator. Możliwa jest rezygnacja z umieszczenia w skrzynce wentylatora”

Jednocześnie zmienia się treść umowy na „Dostawę i montaż wagi samochodowej najazdowej”, § 3 pkt 10, który otrzymuje brzmienie: „Terminal wagowy, z menu w jęz. polskim, w hermetycznej, nierdzewnej skrzynce wyposażonej w grzałkę i wentylator. Możliwa jest rezygnacja z umieszczenia w skrzynce wentylatora”

***Odp. 2***

Pytanie wykonawcy : „ Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie trasy kablowej napowietrznej na odpowiedniej wysokości zamiast komunikacji bezprzewodowej?”

Zamawiający nie dopuszcza wykonania trasy kablowej napowietrznej i tak punkt 3.3.10 pozostaje w brzmieniu ” Waga winna posiadać - Moduł transmisji radiowej do komunikacji wagi z komputerem zlokalizowanym w budynku biurowym oddalonym około 100 m od wagi (+ do 20 %) , niezbędne oprogramowanie informatyczne wagi”

***Odp. 3***

Pytanie wykonawcy; „ W jaki sposób odbywają się ważenia pojazdów? Czy jest to ważenie jedno czy dwukrotne?”

Zamawiający odpowiada, iż ważenie pojazdu będzie odbywać się dwukrotnie.

***Odp. 4***

Pytanie Wykonawcy: „Z racji tego, że kierowca ma sam wprowadzać numery rejestracyjne pojazdów i asortyment co będzie kiedy kierowca pomyli się”

Zamawiający wskazuje, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wagi najazdowej, a nie jego późniejsza eksploatacja przez jego pracowników – pytanie pozostaje bez odpowiedzi

***Odp. 5***

Pytanie Wykonawcy: „Czy tara pojazdu jest definiowana przez Państwa?”

Zamawiający odpowiada, iż tara jest definiowana przez Zamawiającego.

**Nadto Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje zapisy treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wagi samochodowej najazdowej w następujący sposób:**

Dokonuje się zmiany pkt. 3.3.1 SIWZ i nadaje się brzmienie o treści :

„waga najazdowa winna być o szerokości 3 metrów (+ do 10 %) i długości 6 metrów (+ do 10 %) i nośności minimum 20 ton z pełnym pokryciem nośnym.

Jednocześnie zmienia się treść umowy na „Dostawę i montaż wagi samochodowej najazdowej” § 3 pkt 2 który otrzymuje brzmienie: „Waga najazdowa winna być o szerokości 3 metrów (+ do 10 %) i długości 6 metrów (+ do 10 %) i nośności minimum 20 ton z pełnym pokryciem nośnym”.

Powyższa modyfikacja powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.zgkustka.pl, na której udostępniono specyfikację. Ponadto zostanie dołączona do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z uwagi na treść modyfikacji, Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza termin składania ofert na dzień **12 czerwca 2013** r. na godz. 10ºº.

Ustka, dnia 05 czerwca 2013 roku

PROKURENT

BARBARA JAKUBOWSKA