Zamawiający: **Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.**

Adres: **76-270 Ustka, ul. Wiejska 7**

**Wyjaśnienie treści**

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| Dotyczy:  | postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na **„dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej”** dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce |

W związku ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

***Odp. 1***

Na pytanie „Jakiej konstrukcji powinny być wykonane najazdy do wagi i czy obustronnie (waga przejazdowa) czy jednostronnie (waga najazdowa)? oraz „ Jakie jest posadowienie w miejscu gdzie ma się znajdować waga?”

Zamawiający informuje, iż najazdy do wagi przejazdowej jak również prace związane z posadowieniem wagi w oparciu o dokumentację (instrukcje) wykonawcy wykona zamawiający.

***Odp. 2***

Na pytanie od Wykonawcy „W opisie przedmiotu zamówienia nie ma wzmianki na temat podłoża lub fundamentu pod wagę oraz jej najazdów. Rozumiem, że przed montażem wagi, we własnym zakresie odpowiednio przygotujecie Państwo teren pod jej usadowienie, a najazdy wykonacie tuż po zakończeniu prac Wykonawcy?”

Zamawiający informuje iż niezbędne prace ziemne posadowienia wagi wykona zamawiający w oparciu o dokumentację (instrukcje) wykonawcy przed jej montażem. Najazdy zostaną wykonane przez Zamawiającego po zamontowaniu wagi

 Powyższe wyjaśnienia, modyfikacja nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.zgkustka.pl, na której udostępniono specyfikację. Ponadto zostanie dołączona do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

 Z uwagi na treść modyfikacji, Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert, który wyznaczony został na dzień 7 czerwca 2013 r. na godz. 10ºº.

Ustka, dnia 03 czerwca 2013 roku

 PROKURENT

 BARBARA JAKUBOWSKA